**КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ГАЗОВЫЕ КОНВЕКТОРЫ**

**завода КАРМА (ЧЕХИЯ) серии БЕТА Механик 2, 3, 4, 5 кВт**

**часть 3**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ на картинке** | **КОД /SKP** | **Spare parts** | **Наименование запчастей** |
| 1 | 22094 | body set BM-5 | теплообменник BM-5 |
| 1 | 22093 | complete body - B4M | теплообменник - B4 |
| 1 | 22091 | body set -3 BM | теплообменник BM -3 |
| 1 | 22086 | body set B-2 | теплообменник B-2 |
| 2 | 22077 | The sealing cap I-422-32-00 M | уплотнитель крышки (теплообменник) I V-422-32-00 M |
| 3 | 22291 | Mount the mirror B-2, 3,4,5 | держатель зеркальца B-2,3,4,5 |
| 4 | 22178 | Mirror 36X45X3 | Зеркало 36X45X3 |
| 5 | 22050 | suction cover B-2, 3,4,5 | задняя стенка кожуха B-2,3,4,5 |
| 6 | 22194 | sealing ring diameter 134x110x12mm | уплотнительная прокладка диам.134x110x12mm |
| 7 | 22428 | seal 4x15 | прокладка 4X15 |
| 8 | 22999 | Assembly fitting | Принадлежности для монтажа |
| 9 | 22201 | I lid | крышка I |

Генеральный директор

Официального представительства в России завода КАРМА (Чехия)

ООО «КФ Холдинг»

Баринов А.М.